## 附件四：招标技术要求书

- 本次招标采购事项的所有解释权归苏州高博软件技术职业学院教学仪器设备类招标工作小组。

- 本次要求所有监控系统与设备维保期为12个月。

- 投标总价包含备件费、运输费、搬运费、维保费、质保费、以及与之相关的一切必要配套工作等。

- 设备功能与配置参数详见附件：招标技术要求书。

监控系统设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像设备 | 枪式摄像机机 | 台 | 350 |
| 2 | 监控摄像设备 | 半球摄像机 | 台 | 245 |
| 3 | 支架 | 支架 | 个 | 350 |
| 4 | 开关电源 | DC12V开关电源 | 个 | 96 |
| 5 | 二合一防雷器 | SV-2/024二合一防雷器 | 个 | 52 |
| 6 | 摄像机立杆 | 摄像机立杆 | 根 | 16 |
| 7 | 监控监视器 | 50寸 | 台 | 8 |
| 8 | 硬盘录像机 | 海康嵌入式硬盘录像机 | 台 | 17 |
| 9 | 存储硬盘 | 存储硬盘 | 个 | 152 |
| 10 | 交换机 | poe交换机 | 台 | 35 |
| 11 | 交换机 | 核心交换机 | 台 | 14 |
| 12 | 终端设备 | 管理电脑 | 套 | 1 |
| 13 | 终端设备 | 视频管理软件 | 套 | 1 |
| 14 | 终端设备 | 解码器 | 台 | 2 |
| 15 | 传输设备 | 4口光端机 | 对 | 12 |
| 16 | 传输设备 | 8口光端机 | 对 | 25 |
| 17 | 传输设备 | 16口光端机 | 对 | 20 |
| 18 | 传输设备 | 光电收发器 | 对 | 35 |
| 19 | 机柜 |  | 台 | 4 |
| 20 | 光纤盒 | 8口光纤盒 | 只 | 32 |
| 21 | 光纤盒 | 16口光纤盒 | 只 | 16 |

服务期限：12个月

维修养护服务范围：

具体包括以下系统（具体详见监控系统设备清单）

视频监控系统

维修养护要求：

对各个系统进行严格管理，建立完整的值班制度和维修保养规则，值班人员应认真监测系统运行情况，

随时记录异常情况，及时报修。

按国家有关规范和要求派专业人员对个系统定期检查，测试，保养，维修，确保设施正常运行。

（1）对维保项目驻场不低于2人（周一至周五，工作时间）。并填写巡查记录，发现故障及时排除或恢复，并作为考核维保工作的依据。

（2）每次维护保养任务后，应对维修和养护工进行检查，并在《日常维修保养服务记录表》及《设备故障处理记录表》上签字认可或提出服务改进意见。

（3）每月2次系统状态进行检测，每年24次。

（4）每月报告维护保养系统设备的运行情况，以及在维护保养中已更换的设备、零部件的数量及费用清单等。

（5）每季度不低于1次对维保项目进行系统综合检查。如出现故障或问题，及时排除修复。

（6）每年不低于1次对维保项目进行系统安全检查。

（7）每年末出具书面报告说明整个智能化系统设施设备运行情况及改进措施。

（8）每年初制定年度维护保养计划表，按计划表执行。

提供24小时维保热线，随时接受甲方的服务请求；如紧急情况，派专业工程师1小时内到达现场。

（1）维保技术人员对故障进行诊断后，按紧急程度不同划分，最迟在4小时提交解决方案。

（2）维保技术人员到达现场后需持续工作指导设备正常运行，一般故障应在8小时内修复；如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的，要立即向业主报告，并采取相应的应急措施，在此期间，系统终端运行不得超过8小时。

（3）系统或设备修复后必须由甲方相关人员确认。

设备更换：

维护保养过程中, 配件单价低于人民币200元的由维保单位免费更换，配件单价高于人民币200元的

由维保单位提供合理报价（报价包含人工、税费、运输、专利技术等各项费用），并经甲方签字确认后及时进行更换，更换的设备（或器件）的型号参数不得低于原设备（或器件）型号参数，并计入设备维修（更换）记录单。乙方的配件报价不得高于市场价，否则甲方有权自行购买，由乙方免费进行更换。若为了确保系统或设备正常运行，应急修复需立即更换设备或配件的，必须在事后及时向甲方报告，更换后的损坏配件应交由甲方检查。维保单位在投标文件中应明确提供常用配件的品牌、型号及价格清单，并对故障零部件提供临时备件，保障系统或设备能够在紧急状态下发挥作用。

其他要求：

维保单位承接本维修工程后，在人员进场前，应对维修工作项目组人员进行安全文明教育，落实安全

文明服务措施及明确安全文明目标，使维修目标明确，措施得利，提高服务质量。

（1）安全文明目标：安全目标为实现无安全责任事故，各消防系统运行正常，文明目标为统一着装，礼貌待人，与物业方工作人员积极配合。

（2）安全保证措施：首先对入场的维修人员进行安全培训，其次进行安全文明技术交底，使每个维修人员知道肩负的责任重大及维修过程中应注意的问题。第三对维修人员实行安全文明检查制度，以此来检验和督促维修人员是否按安全教育及安全技术交底内容去做，若有违返，及时进行教育，严重者给予处罚或更换。第四，对特种作业人员要求进行相关特殊工种教育，并注意用电安全教育。杜绝任何违章操作，实现安全维修目标。

服务承诺是质量体系认证中的重要内容之一，在维修保养工作中将认真贯彻执行。

维保单位在维修保养期间与物业方应互相尊重，密切配合认真完成各项工作。

维保单位要有固定的具有相关资质的维修人员与物业单位进行交接，并提供有效的联系方式。（含电子邮箱、地址、电话、传真）。

维保单位执行维修任务时，必须持有致物业单位的联系单（一式两份，写明维修内容、执行情况、维修人、时间等），经采物业单位签字确认后。

维修中造成的设备设施损坏及安全事故由中标单位照价赔偿，工具自备。

维保单位有义务协助物业方完善必要的、完备的消防技术资料、使用说明书以及对相关操作人员进行培训工作。

维保单位不得转包或分包中标项目，如有违规，物业单位有权解除合同，一切后果由维保单位自负。

在合同履行期间，供应商须严格遵守招标人各项规章制度和安全管理规范，为本项目配备不少于1人的专职维保服务人员（除项目负责人外），根据《中华人民共和国公共安全行业标准》制定详细的工作流程和岗位职责，并负责服务人员的安全及专业技能、知识的培训。因服务人员违反安全操作规程所造成一切后果均由供应商承担。